乳牙预成冠修复术

图解临床手册　·　适应证 / 器械材料 / 操作步骤 / 禁忌证 / 病例举例

儿童口腔科 · 口腔全科　|　版本 2026-10-09

图 1　乳牙预成冠的主要类型与适用场景（①—⑥）

| 类型 | 一句话适应证 | 常用位置 |
| --- | --- | --- |
| ① 金属预成冠（SSC） | 乳磨牙多面龋、牙髓治疗后、高龋风险 | 乳磨牙 |
| ② 前牙透明树脂冠（条冠） | 前牙龋、奶瓶龋、外伤冠折 | 乳前牙 |
| ③ 预成全瓷冠（氧化锆） | 美学要求、金属过敏 | 乳前牙 / 乳磨牙 |
| ④ Hall 技术 | 无牙髓 / 根尖症状、可隔湿，少备牙 | 乳磨牙 |
| ⑤ 全冠丝圈式 | 乳磨牙全冠 + 丝圈，兼作间隙保持 | 乳磨牙 |
| ⑥ 多颗一次性修复 | 全麻 / 门诊下多象限、多颗同时修复 | 全口 |

1　金属预成冠 · 备牙标准

图 2　金属预成冠结构要点与备牙标准（颊面观 + 咬合面观）

备牙尺寸速查

| 部位 / 环节 | 标准 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 咬合面预备 | 1.0–1.5 mm | 均匀磨除，按解剖形态 |
| 邻面预备 | 打开接触，平行或微内聚 | 避免形成倒凹 |
| 颊舌面 | 去倒凹即可 | 不需大量预备 |
| 冠缘位置 | 龈下 0.5–1.0 mm | 不压龈、无悬突 |
| 线角 | 圆钝、无肩台 | 无锐利边缘 |
| 选冠 | 最小能完全就位者 | 有“回弹”手感 |

2　金属预成冠 · 备牙步骤

图 3　备牙五步：去龋 / 牙髓治疗 → 咬合面 → 邻面 → 颊舌面 → 完成

3　选冠、试戴与冠缘成形

图 4　选冠与试戴：太大 / 合适 / 太小三个判断

图 5　冠缘成形（crimping）与修整：避免悬突

4　前牙透明树脂冠（条冠）

图 6　条冠四步：预备 → 选冠套 → 充填树脂就位 → 去套抛光

切端预备 1.0–1.5 mm；邻面去倒凹；切角圆钝；冠缘位于龈下 0.5–1.0 mm。树脂充填后光照固化（或自固化），去除纤维素冠套后调合、抛光。

5　操作流程与器械材料

图 7　预成冠修复操作流程（含 Hall 技术）

| 步骤 | 操作要点 |
| --- | --- |
| 1 评估 · 麻醉 | 确认适应证、排除禁忌；局部麻醉 |
| 2 橡皮障 · 去龋 | 隔湿；去净龋坏、必要时行牙髓治疗 |
| 3 牙髓治疗 | 露髓或深龋近髓者，先行牙髓治疗 |
| 4 备牙 | 按图 2 标准预备（Hall 技术可不备牙） |
| 5 选冠 · 试戴 | 选最小能完全就位的冠；检查边缘、咬合、邻接 |
| 6 冠缘成形 | 成形钳内收颈缘，磨光边缘去悬突 |
| 7 粘接 | 玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子水门汀，去净多余 |
| 8 医嘱 · 复查 | 检查咬合；清洁与饮食指导；每 6 个月复查 |

器械与材料清单

| 环节 | 材料与器械 |
| --- | --- |
| 检查与麻醉 | 检查盘、口镜 / 探针 / 镊子、麻醉注射器 |
| 隔湿与去龋 | 橡皮障、开口器、吸唾器、高速 / 低速手机、球钻、挖匙 |
| 备牙 | 金刚砂车针、裂钻、抛光车针 |
| 冠与修整 | 预成金属冠（各型号）、前牙透明冠套、预成全瓷冠、冠剪、成形钳、去冠器、咬合纸 |
| 充填与粘接 | 复合树脂（前牙）、玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子水门汀 |
| 防护与随访 | 氟保护漆、抛光杯、复诊记录表、宣教资料 |

6　适应证与禁忌证

| √ 适应证 | × 禁忌证 / 慎用 |
| --- | --- |
| √ 乳磨牙多面龋（≥ 2 个牙面） | × 牙根吸收超过 1/3（接近替换） |
| √ 乳牙牙髓治疗（根管治疗）后 | × 牙髓 / 根尖病变未控制 |
| √ 釉质发育不全、奶瓶龋广泛缺损 | × 无法隔湿、龈下缺损过深无法就位 |
| √ 高龋风险儿童、需长期保护 | × 对金属过敏（改全瓷冠） |
| √ 间隙保持器的基牙 | × 临床冠高度不足、萌出不足 |
| √ 外伤后牙体缺损 | × 需拔牙序列 / 综合正畸 |
| √ Hall 技术：无牙髓症状、可隔湿 | × 全身状况不允许（相对，可全麻） |
| √ 全麻下多颗一次性修复 | × 家长拒绝、无法配合复查 |

图 8　常见错误对照（左列正确 · 右列错误）

7　复诊、维护与并发症

图 9　复诊与维护时间轴

| 并发症 | 常见原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 冠脱落 | 固位不足、粘接面污染、咬合过高 | 重新粘接或调整咬合 |
| 悬突、牙龈炎 | 未做冠缘成形 | 修整边缘、洁治 |
| 咬合过高 | 未调合 | 调合至均匀接触 |
| 邻接不良、食物嵌塞 | 选冠不当 / 未成形 | 更换或调整冠 |
| 继发龋 | 冠缘过短、粘接剂溶解 | 更换、充填 |
| 冠穿孔 / 磨损 | 咬合力量大、使用过久 | 更换 |

家长沟通要点（可直接照读）

· 这个金属套是把整颗牙包起来，保护到换牙，防止再蛀。

· 刷牙照常，重点刷冠和牙龈交界的地方；不要咬特别硬的东西。

· 冠松了、掉了、牙龈肿了要及时回来；换牙时冠会跟着乳牙一起掉。

8　病例举例

图 10　四个典型病例示意

| 病例 | 年龄 / 情况 | 检查要点 | 修复方式 | 理由与要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 岁 7 个月，男；85 多面龋 | 无牙髓 / 根尖症状 | 金属预成冠（SSC） | 多面龋首选，全冠保护至替换 |
| 2 | 3 岁 6 个月，女；奶瓶龋 | 51、61 广泛龋坏 | 前牙透明树脂冠（条冠） | 前牙美学 + 功能恢复 |
| 3 | 6 岁 2 个月，女；釉质发育不全 | 前牙形态 / 色泽异常 | 预成全瓷冠（氧化锆） | 美学要求高、需牙色修复 |
| 4 | 5 岁 11 个月，男；74 邻面龋 | 无牙髓症状，可隔湿 | Hall 技术 | 不备牙，直接粘接，患儿配合好 |
| 5 | 6 岁 5 个月，男；64 牙髓治疗后 | 根管治疗完成、根尖无异常 | 金属预成冠（SSC） | 牙髓治疗后常规全冠保护 |
| 6 | 4 岁 8 个月，女；高龋风险 | 多牙面龋、口腔卫生一般 | 多颗 SSC 一次性修复 | 高龋风险，考虑全麻下完成 |
| 7 | 7 岁 2 个月，男；55 早失 | 54 完好可作基牙 | 全冠丝圈式 | 全冠 + 丝圈，兼作间隙保持 |
| 8 | 5 岁 3 个月，女；61 外伤冠折 | 未露髓、无根折 | 前牙透明树脂冠（条冠） | 外伤后恢复外形与功能 |
| 9 | 6 岁 9 个月，男；金属过敏 | 既往金属修复过敏史 | 预成全瓷冠（氧化锆） | 金属过敏的替代方案 |
| 10 | 8 岁 1 个月，女；85 牙根吸收 >1/3 | 接近替换期 | 不做冠，观察 / 拔除 | 禁忌证：冠无保留价值 |

9　附录

术前 / 术中 / 术后核对清单

· 术前：排除禁忌（牙根吸收、根尖病变、金属过敏）；确认可隔湿；知情同意。

· 术中：备牙标准（咬合面 1.0–1.5 mm、邻面平行、去倒凹、线角圆钝）；冠缘成形；粘接前隔湿；去净多余粘接剂；检查咬合。

· 术后：清洁与饮食指导；预约复查；病历记录冠型号与粘接材料。

主要参考依据

[1] 中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会相关指南 / 专家共识.

[2] 葛立宏, 主编. 儿童口腔医学. 人民卫生出版社.

[3] 秦满, 主编. 儿童口腔科临床操作教程. 人民卫生出版社.

[4] American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Pediatric Restorative Dentistry. The AAPD Reference Manual.

[5] Innes NPT, et al. The Hall Technique. (International Journal of Paediatric Dentistry).

说明：图中尺寸与操作参数均为临床常用参考范围，须结合患儿牙列阶段、影像学表现、龋风险与配合度个体化调整；具体产品以说明书与注册证为准。