固定式间隙保持器与改良 Nance 弓矫治器

图解临床手册　·　适应证 / 器械材料 / 操作步骤 / 禁忌证 / 病例举例

适用于儿童口腔科 · 口腔全科 · 早期矫治　|　版本 2026-10-09

图 1　固定式间隙保持器主要类型总览（①—⑥）

| 类型 | 一句话适应证 | 支抗牙 |
| --- | --- | --- |
| ① 带环丝圈式 | 单侧 1 个牙缺失，恒牙 6 个月内不能萌出 | 缺隙远中邻牙 |
| ② 全冠丝圈式 | 基牙大面积缺损或已做全冠 | 全冠修复的基牙 |
| ③ 远端靴式 | 第一恒磨牙未萌时第二乳磨牙早失 | 第一乳磨牙 |
| ④ 固定舌弓 | 双侧下颌乳磨牙早失 | 下颌第一恒磨牙 |
| ⑤ Nance 腭弓 | 双侧上颌乳磨牙早失 | 上颌第一恒磨牙 |
| ⑥ 改良 Nance 弓 | 保持间隙 + 早期矫治（推磨牙 / 前牵引 / 扩弓） | 上颌第一恒磨牙（可加骨支抗） |

1　结构与关键尺寸

图 2　带环丝圈式：结构要点与关键尺寸（颊面观）

图 3　固定舌弓：结构要点（下颌 · 合面观）

图 4　Nance 腭弓：合面观与腭部矢状剖面

常用尺寸速查

| 部位 / 环节 | 常用范围 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 带环厚度 | 0.12–0.18 mm | 边缘密合、无悬突 |
| 丝圈 / 舌弓钢丝 | 0.8–0.9 mm | 刚性足够、便于调整 |
| 腭弓钢丝 | 0.9–1.0 mm | 贴合腭穹窿走行 |
| 腭托厚度 | 2–3 mm | 边缘圆钝、组织面均匀贴合 |
| 装置距牙龈 / 黏膜 | 0.5–1.0 mm | 不压迫、不进入倒凹 |
| 推磨牙加力 | 0.5–1.0 mm / 次 | 每 4–6 周复诊 |
| 前方牵引 | 300–500 g/侧，向前下 15°–30° | 12–14 h/日 |
| 保持型复查间隔 | 3–6 个月 | 间隙测量 + 装置检查 |

2　改良 Nance 弓矫治器

在经典 Nance 腭弓（上颌第一恒磨牙带环 + 腭弓 + 前腭托）基础上增加功能部件，使“保持间隙”与“早期矫治”合一。

图 5　改良 Nance 弓的四种常见改良形式

| 改良形式 | 结构变化 | 主要目的 |
| --- | --- | --- |
| ① 推磨牙向远中 | 腭弓加圈曲 / 推簧，或焊远中向牵引臂 | 上颌第一恒磨牙异位萌出、早期 II 类 |
| ② 前方牵引支抗 | 带环焊颊面管 / 牵引钩，腭托加大 | 安氏 III 类上颌后缩的腭部支抗 |
| ③ 扩弓—保持 | 腭中缝加螺旋扩弓器 | 横向不足合并间隙丧失 |
| ④ 骨支抗 / 固位改良 | 腭部微种植钉；基牙改全冠、加邻牙支托 | 需绝对支抗或基牙条件差 |

3　装置怎么选

图 6　装置选择决策流程

| 临床情形 | 首选 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 单侧下颌第一乳磨牙早失，第二乳磨牙完好 | 带环丝圈式 | 带环于第二乳磨牙 |
| 单侧第二乳磨牙早失，第一恒磨牙未萌 | 远端靴式 | 引导恒磨牙萌出，时机要求高 |
| 双侧下颌乳磨牙早失 | 固定舌弓 | 支抗牙 36 / 46 |
| 双侧上颌乳磨牙早失 | Nance 腭弓 | 腭托需均匀贴合 |
| 上颌第一恒磨牙异位萌出 | 改良 Nance 弓 + 推簧 | 尽早干预，评估可否复位 |
| 上颌后缩拟行前方牵引 | 改良 Nance 弓 + 面具 | 需保证每日佩戴时间 |
| 上颌横向不足合并缺隙 | 改良 Nance 弓 + 扩弓器 | 扩弓与保持同步 |
| 口腔卫生极差、龋病未控制 | 先治龋 / 暂缓固定装置 | 必要时改活动式 |

4　操作步骤与器械材料

图 7　操作流程与关键点（固定式保持器 / 改良 Nance 弓通用）

| 步骤 | 操作要点 |
| --- | --- |
| 1 术前评估 | 影像判断恒牙发育阶段与萌出通道；测缺隙；查基牙与口腔卫生 |
| 2 试带环 | 就位、边缘密合无悬突、邻接恢复、咬合无干扰 |
| 3 取模灌模 | 带环随印模取出并牢固复位；超硬石膏灌制 |
| 4 技工制作 | 丝圈 / 舌弓 / 腭弓弯制 → 焊接带环 → 制作腭托 → 抛光 |
| 5 试戴调整 | 丝圈与腭弓距组织 0.5–1.0 mm；腭托均匀贴合；咬合无干扰 |
| 6 粘接 | 严格隔湿；完全就位；去净多余粘接剂；复查咬合 |
| 7 医嘱宣教 | 避免硬黏食物；重点清洁带环边缘、丝圈下方、腭托边缘 |
| 8 定期复查 | 保持型 3–6 个月；加力型 4–6 周；记录间隙测量值 |

器械与材料清单

| 环节 | 材料与器械 |
| --- | --- |
| 检查与取模 | 检查盘、间隙测量尺、儿童托盘、藻酸盐印模材、超硬石膏、咬合蜡 |
| 固位与粘接 | 预成不锈钢带环、预成不锈钢全冠、玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子、正畸粘接剂、开口器与吸唾器 |
| 技工制作 | 不锈钢丝 0.8 / 0.9 / 1.0 mm、梯形钳、三喙钳、断丝钳、点焊机、银焊与焊媒、腭托树脂、打磨抛光器材 |
| 改良部件 | 螺旋扩弓器、颊面管、牵引钩、推簧、镍钛丝、前方牵引面具与橡皮圈、（可选）腭部微种植钉 |
| 防护与随访 | 氟保护漆 / 含氟涂料、根尖片与曲面体层片、复诊记录表、宣教资料 |

5　适应证与禁忌证

| √ 适应证 | × 禁忌证 / 慎用 |
| --- | --- |
| √ 乳磨牙早失，恒牙 6 个月内不能萌出 | × 继承恒牙即将萌出（牙根 > 2/3） |
| √ 单侧 1 牙缺失（带环 / 全冠丝圈式） | × 龋病、牙髓病未控制 |
| √ 双侧缺隙（舌弓 / Nance 腭弓） | × 口腔卫生极差、高龋活性 |
| √ 第一恒磨牙未萌 + 第二乳磨牙早失（远端靴式） | × 基牙牙冠高度 / 形态不足 |
| √ 先天缺牙需维持间隙 | × 腭穹窿过浅、腭部瘢痕或感觉障碍 |
| √ 依从性差，不宜活动式装置 | × 对镍铬 / 不锈钢过敏 |
| √ 需加强支抗（推磨牙 / 前牵引 / 扩弓） | × 无法定期复诊 |
| √ 磨牙异位萌出的早期阻断 | × 需综合正畸 / 拔牙矫治 |
| √ 腭部阻挡以纠正不良习惯 | × 面具佩戴时间无法保证（改良 Nance 弓） |

图 8　常见错误对照（左列正确 · 右列错误）

6　复诊、维护与并发症

图 9　复诊与维护时间轴

| 并发症 | 常见原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 带环松动 / 脱落 | 隔湿不良、咬合力过大、基牙条件差 | 重新粘固；反复脱落改全冠或换设计 |
| 丝圈变形、压龈 | 外力、制作不当、邻牙萌出 | 口内调整或重做，解除压迫 |
| 腭托压迫溃疡 | 组织面不贴合、树脂过多 | 缓冲调磨；必要时重做腭托 |
| 牙龈炎、带环下脱矿 | 卫生维护差、滞留区 | 洁治 + 用氟 + 强化宣教；必要时拆除 |
| 牙髓症状 / 牙根吸收 | 矫治力过大、移动过快 | 停止加力或拆除，评估牙髓 |
| 间隙保持失败 | 脱落未复诊、设计不当 | 重新评估，必要时正畸会诊 |

家长沟通要点（可直接照读）

· 这个装置是“占位”的：乳牙早掉，旁边的牙会倒过来占掉恒牙的位置。

· 不要咬硬糖、冰块、黏性食物；刷牙要重点刷装置边缘和金属圈下面。

· 装置松动、变形、牙龈被压红或孩子喊疼，请尽快来医院，不要自己掰。

· 按预约复查；恒牙长到位置或开始做矫正时就把它取下来。

7　拆除时机

图 10　拆除时机判断（影像学 + 临床）

8　病例举例

图 11　四个典型病例示意（红圈 = 缺隙 / 异位萌出）

| 病例 | 年龄 / 情况 | 影像学与检查 | 装置选择 | 理由与要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 岁 4 个月，男；74 因龋拔除 | 75 完好；继承恒牙距萌出 > 1 年 | 带环丝圈式（带环于 75） | 单侧单牙缺失；丝圈抵 73，避免 75 近中倾斜 |
| 2 | 7 岁 1 个月，女；55、65 早失 | 腭穹窿较深；16、26 已萌 | Nance 腭弓 | 跨中线同时保持双侧；腭托提供支抗 |
| 3 | 7 岁 8 个月，男；16 异位萌出 | 可复性嵌顿，牙根形成约 1/2 | 改良 Nance 弓 + 推簧 | 早期阻断；避免 55 早脱后间隙进一步丧失 |
| 4 | 8 岁 2 个月，女；上颌后缩、反合 | ANB < 0°，上颌后缩 | 改良 Nance 弓 + 颊面管 + 面具 | 腭部支抗 + 前牵引 300–500 g/侧 |
| 5 | 5 岁 10 个月，女；85 早失 | 46 尚未萌出，骨覆盖完整 | 远端靴式 | 引导 46 在正常位置萌出；拔牙前取模 |
| 6 | 6 岁 8 个月，男；75、85 早失 | 36、46 已萌，牙冠条件好 | 固定舌弓 | 下颌多牙缺失，保持牙弓长度与磨牙宽度 |
| 7 | 9 岁，女；上颌横向不足 + 55 早失 | 后牙反合，上颌宽度不足 | 改良 Nance 弓 + 螺旋扩弓器 | 扩弓与间隙保持同步，注意加力节奏 |
| 8 | 8 岁 6 个月，男；75 早失，36 已萌 | 36 完全萌出，牙冠高度足够 | 带环丝圈式（带环于 36） | 恒磨牙已萌，固位可靠，制作简单 |
| 9 | 7 岁 3 个月，男；74 早失但多牙龋坏 | 口腔卫生极差，多牙需治疗 | 先治龋 + 口腔卫生指导，暂缓固定装置 | 卫生与依从性不达标；必要时改活动式 |
| 10 | 6 岁 2 个月，女；65 早失 + 腭部瘢痕 | 腭穹窿浅，腭部术后瘢痕 | 改用带环丝圈式（单侧） | Nance 腭托易压迫、脱位，应回避 |

9　附录

术前 / 术中 / 术后核对清单

· 术前：影像确认恒牙发育阶段；测量缺隙；评估基牙与菌斑；完成龋病治疗；知情同意。

· 术中：带环完全就位无悬突；焊点牢固；丝圈 / 腭弓距组织 0.5–1.0 mm；腭托贴合；咬合无干扰；隔湿充分。

· 术后：清洁方法示范并让家长复述；交代饮食禁忌；预约复查；病历记录材料规格。

主要参考依据

[1] 中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会. 儿童间隙保持器的临床应用指南.

[2] 葛立宏, 主编. 儿童口腔医学. 人民卫生出版社.

[3] 赵志河, 主编. 口腔正畸学. 人民卫生出版社.

[4] 秦满, 主编. 儿童口腔科临床操作教程. 人民卫生出版社.

[5] American Academy of Pediatric Dentistry. Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry. The AAPD Reference Manual.

[6] Proffit WR, et al. Contemporary Orthodontics. Elsevier.

说明：图中尺寸、力值与复诊间隔均为临床常用参考范围，须结合患者年龄、牙列阶段、影像学表现与依从性个体化调整；具体产品以说明书与注册证为准。